# Аннотация к рабочей программе

ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования

Программа	профессионального модуля - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии

13.01.10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

# Основные виды профессиональной деятельности (ВПД):

Проверка и наладка электрооборудования

# Основные профессиональные компетенции (ПК):

ПК 2.1 Принимать	в	эксплуатацию	отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2 Производить	испытания	и	пробный	пуск	машин	под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3 Настраивать	и регулировать	контрольно- измерительные приборы и инструменты.

# В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля  должен:

# иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

# Уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять	электрооборудование	на	соответствие	чертежам, электрическим схемам, техническим	условиям.

# Знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов. Виды учебной работы и объѐм учебных часов

# МДК 02.01 «Организация и технология проверки электрооборудования».

| №п/п | Виды учебной работы | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная учебная нагрузка (всего) | 128 |
| 2 | Обязательная учебная нагрузка (всего) | 86 |
| 3 | Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 42 |
|  | Промежуточная аттестация проводится в форме Дифференцированного зачета |  |

Содержание обучения по МДК 02.01

Раздел 1. Организация работ электрооборудования. Тема 1.1 Организация пусконаладочных работ.

Тема 1.2 Наладка аппаратов напряжением до 1000 В.

Тема 1.3 Испытание и наладка электрооборудования подстанций.

Тема 1.4 Испытание и наладка электрических сетей и кабельных линий. Раздел 2. Организация наладки и испытания электрооборудования.

Тема 2.1 Наладка устройств релейной защиты и электроприводов. Тема 2.2 Испытание заземляющих устройств.

# МДК 02.02 «Контрольно-измерительные приборы»

| №п/п | Виды учебной работы | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная учебная нагрузка (всего) | 116 |
| 2 | Обязательная учебная нагрузка (всего) | 78 |
| 3 | Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 38 |
|  | Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена |  |

Содержание обучения по МДК 02.02

Раздел 1. Контрольно- измерительные приборы. Тема 1.1 Основы метрологии.

Тема 1.2 Погрешности измерений.

Тема 1.3 Классификация электроизмерительных приборов.

Тема	1.4	Техническое	обслуживание	и	эксплуатация	электроизмерительных приборов.

Тема 1.5 Средства и системы для проведения наладочных работ.

# Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 748 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 668 часов; самостоятельной работы обучающегося –80  часа;